EN

| Laserový lúč | Červený 638 nm (CL4R LCD) Zelený 515 nm (CL4G LCD) Modrý 505 nm (CL4B LCD) Fialový 450 nm (CL4V LCD) |
| --- | --- |
| Presnosť | ±2,0 mm/10 m |
| Pracovný dosah | 30 m (70 m s prijímačom) |
| Bluetooth | áno |
| Sklon rovín | áno |
| Rozsah samovyrovnávania | ±3,0° |
| Zobrazenie lúčov / rovín | 2 x horizontálne (360°), 2 x vertikálne (360°) |
| Závity | 1/4″, 5/8″ |
| Napájanie | nabíjateľná Li-ion 3,7 V (8000 mAh) |
| Trieda odolnosti | IP54 |
| Rozsah prevádzkových teplôt | -10 °C až +50 °C |
| Rozmery | 148 x 90 x 151 mm |
| Hmotnosť | 0,92 kg |